## English
Annex A - BOQ & Site Plan of household rehabilitation
Date: / / |  |  | Governorate:
Beneficiary code: |  |  | Neighborhood:
Name: |  |  | Exact Address:
GPS: |  |  | Mobile:
BOQ
Item | Description |  |  | Qty (ONLY INDICATIVE) | Unit | Unit pure goods cost (ex: UPVC pipe whithout installment) (excluding TAX) | Unit pure goods cost (ex: UPVC pipe whithout installment) (including TAX) | Unit other costs (workforce, machinery,fuel …) (excuding TAX) | Unit other costs (workforce, machinery, fuel …) (including TAX) | Unit TOTAL (pure goods and other costs) (excluding TAX) | Unit TOTAL (pure goods and other costs) (including TAX)
DRAINAGE, VENT AND RAIN WATER SYSTEM
UPVC pipes
Supply, install, test and maintain UPVC drainage for minimum pressure 6 bar, including elbows, tees, reducers, clean outs, sleeves, supports and all other fittings and accessories for complete installation.
A | ø 50mm |  |  | 185.7143 | L.M
B | ø 75mm |  |  | 128.5714 | L.M
C | ø 100mm |  |  | 412.8571 | L.M
Supply, install, test and maintain UPVC floor clean outs and UPVC floor drains with plastic covers, including all fittings, accessories and tools needed for complete installation.
D | Floor drain (Floor Traps) نقطة صرف صحي مع رداد |  |  | 115.7143 | No.
E | Floor clean out |  |  | 35.7143 | No.
Manholes: (Local Made)
F | MH: Size 60 X 60 cm. |  |  | 50 | No.
DOMESTIC WATER SYSTEM
Install, test and maintain domestic water flexible pipes from water source to sanitary fixtures, complete with all fittings and accessories, necessary to complete the work.
G | ø 16mm (External Dia.) |  |  | 1515.7143 | L.M
Supply, install, test and maintain UPVC for domestic cold water supply (run on roof and shafts), including fittings, joints, tees, elbows, reducers, hangers and all accessories needed for complete installation.
H | ø16mm (External Dia.) |  |  | 764.2857 | L.M
I | ø 20mm (External Dia.) |  |  | 917.1429 | L.M
Domestic Cold Water Pump
J | Install electrical motor pump set consisting of 1 pump for domestic water (220 v, 50 Hz and 1/5 Hp), assembled with valves, connections, controls etc. |  |  | 22.8571 | No.
Electrical water heater
Supply, install, test and maintain domestic electric storage water heater. The water tank shall be insulated and including safety valve, thermostat, high temperature flexible connections, valves and all fittings and accessories needed for complete installation.
K | Electrical water heater (50L, 220 V, 50 Hz) |  |  | 40 | No.
| Electrical water heater (20L, 220 V, 50 Hz) |  |  | 221.4286 | No.
Water Tank
Install, test and maintain white plastic cylindrical tank 2 layers food class, complete with hinged cover, two valves, over flow, vent pipe and include all accessories needed for complete work.
L | Capacity: 1m³ |  |  | 51.4286 | No.
M | Capacity: 2m³ |  |  | 224.2857 | No.
Exhaust Air Fan
Supply, install, test and maintain Window air fan, with electrical connection and all other accessories needed to complete work.
N | EXF- (220 v, 50 Hz) |  |  | 294.2857 | No.
Sanitary Fixtures
Supply and Install, test and maintain plumbing fixtures units and mixers. Contractor must supply, install, test and maintain all accessories needed for sanitary ware installation such as: bottle and P-traps, brackets, adapters, angle valves, flexible connections and all accessories necessary to complete the work.
O | Arabic type WC |  |  | 21.4286 | No.
B | Western type WC with cistern |  |  | 40 | No.
Q | Hand spray |  |  | 298.5714 | No.
R | Single Source tap |  |  | 252.8571 | No.
S | Mixer water tap |  |  | 615.7143 | No.
T | Shower mixer and head |  |  | 302.8571 | No.
U | Ceramic sink |  |  | 70 | No.
V | stainless steel Sink Single bowl |  |  | 25.7143 | No.
W | stainless steel Sink Double bowl |  |  | 77.1429 | No.
X | Flexable drainge hose |  |  | 642.8571 | No.
Supply and install steel water tank stand with 3 mm thickness metal plate, 4 x 4 x 0.4 m cm iron angles for main frame and 3 x 3 x 0.3 cm iron angles for sub-frame (total height: 2.1 m).
Y | Steel stand for 1 m³ tank |  |  | 17.1429 | No.
Z | Steel stand for 2 m³ tank |  |  | 57.1429 | No.
Doors
AA | Fabricate, Supply and Install wooden doors with veneer finish on both sides painted in terracotta. Price shall include Frame, Sub-Frame, Architrave's, Complete with all Necessary Fixing Accessories, Paint, Ironmongery. |  |  | 261.4286 | M²
AB | Fabricate, Supply and Install Steel Doors Including Steel Frames, Complete with all Necessary Fixing Accessories, Paint, Installation of Ironmongery and Directed by the Engineer. |  |  | 128.5714 | M²
Site plan Exact Location of all items that need to be installed in this household (Sketchs, maps and any other additional information)
For ACTED staff |  |  | For Beneficiary
Name: |  |  | Name:
Signature: |  |  | Signature:

## Arabic
الكمية | الوحدة | الوصف | البند
أعمال الصرف الصحي
مواسير الصرف الصحي
تقديم وتركيب وفحص مواسير التصريف والسعر يشمل المواد اللاصقة وكافة القطع والإكسسوارات اللازمة لعملية الوصل من أكواع وتيهات ومفف مع جميع ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف
185.7143 | م.ط | قطر 50 مم | 1
128.5714 | م.ط | قطر 75 مم | 2
412.8571 | م.ط | قطر 100 مم | 3
تقديم وتركيب وفحص مصرف ارضي و نقطة تنظيف و جميع ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف
115.7143 | عدد | مصرف ارضي قياس 15*15 سم | 4
35.7143 | عدد | نقطة تنظيف ارضية قياس 15*15 سم | 5
المناهل
50 | عدد | منهل قياس 60*60 سم | 6
نظام المياه الباردة و الساخنة
تقديم وتركيب وفحص شبكة المياه الباردة والساخنة من مواسير المرنة والسعر يشمل المواسير والاساليف والانجاصات والمحابس الفرعية والرئيسية وشدات الوصل وشبكه بمصدر المياه وشبكه بالقطع الصحية و جميع ما يلزم لإتمام العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
1515.7143 | م.ط | قطر 16 مم | 7
تقديم وتركيب وفحص مواسير بي في سي والسعر يشمل المواسير والاساليف والانجاصات والمحابس وشدات الوصل و المرابط وجميع القطع اللازمة وشبكه بالخزانات على السطح والخط الواصل من عدادات المياه إلى الخزانات على السطح و جميع ما يلزم لإتمام العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
764.2857 | م.ط | قطر 16 مم | 8
917.1429 | م.ط | قطر 20 مم | 9
مضخة المياه
22.8571 | عدد | تقديم وتركيب وفحص مضخة مياه باردة تعمل على الكهرباء والسعر يشمل جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل والفلنجات اللازمة والوصلات المرنة والمواسير و جميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف (220v / 50 Hz and 1/5 Hp) | 10
السخان الكهربائي
تقديم وتركيب وفحص سخان الماء الكهربائي مع جميع عناصر التحكم الالية والعناصر المسؤولة عن التسخين ويَتضمّنُ السعرُالمواسير و القطع و الوصلات المرنه و صمامات وكُلّ الملحقات وجميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
40 | عدد | سخان كهربائي (20L, 220 V, 50 Hz) | 11
221.4286 | عدد | سخان كهربائي (50L, 220 V, 50 Hz) | 12
تنك ماء
توريد وتركيب واختبار خزان بلاستيكي أسطواني أبيض، كامل مع غطاء بفصالة، صمام تصريف، واثنين من صمامات العزل، وأنابيب التهوية وغيرها من الملحقات اللازمة لانجاز العمل كاملا و بناء على توجيهات المهندس المشرف
51.4286 | عدد | تنك سعة 1 م³ | 13
224.2857 | عدد | تنك سعة 2 م³ | 14
مراوح الشفط
تقديم وتركيب وفحص مراوح شفط تركب على الشبابيك والسعر يشمل جميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
294.2857 | عدد | مروحة (220V / 50 Hz) | 15
التجهيزات الصحية
توريد و تركيب و فحص التجهيزات الصحية و السعر يشمل كافة الاكسسوارات اللازمة و توصيل التجهيزات الصحية بكل من شبكة المياه و شبكة الصرف الصحي و جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف
21.4286 | عدد | مرحاض عربي | 16
40 | عدد | مرحاض غربي | 17
298.5714 | عدد | مرش مياه (hand spry) | 18
252.8571 | عدد | صنبور مياه ذو مصدر واحد | 19
615.7143 | عدد | صنبور مياه خلاط (بطارية) ساخن بارد | 20
302.8571 | عدد | دش مياه خلاط (بطارية) ساخن بارد مع مرش للرأس | 21
70 | عدد | مغسلة سيراميك | 22
25.7143 | عدد | مغسلة من الحديد المقاوم للصدأ حوض واحد | 23
77.1429 | عدد | مغسلة من الحديد المقاوم للصدأ حوضين | 24
642.8571 | عدد | (Flexable drainge hose) مصرف مغسلة مرن | 25
توريد و تركيب ستاند حديد لخزان مياه بالمواصفات التالية (صفيحة معدنية بسماكة لا تقل عن 3مم و هيكل رئيسي من زوايا 4*4*0.4 سم و هيكل ثانوي3*3*0.3 سم بحيث يكون الارتفاع 2.1م و بناء على توجيهات المهندس المشرف
17.1429 | عدد | ستاند حديد لخزان مياه سعة 1 م³ | 26
57.1429 | عدد | ستاند حديد لخزان مياه سعة 2 م³ | 27
الابواب
261.4286 | م² | تصنيع و توريد و تركيب باب خشبي مدهون بلون ترابي من الجهتين و السعر يشمل الحلق و الفصلات و القفل و الايدي و الاكسسوارات و جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف | 28
128.5714 | م² | تصنيع و توريد و تركيب باب حديد مدهون من الجهتين و السعر يشمل الهيكل و الفصلات و القفل و الايدي و الاكسسوارات و جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف | 29

## Sheet1
جدول الكميات
السعر الكلي الحد الادنى | السعر الكلي (JOD)المتوسط | السعر الكلي الحد الأعلى | سعر الوحدة (JOD) | الحد الادنى | المجموع (المتوسط) | الحد الأعلى | TH | S | H | الوحدة | الوصف | البند
Minimum quantities |  | Maximum Quantities |  | Minimum quantities | Total (Average) | Maximum Quantities
أعمال الصرف الصحي
مواسير الصرف الصحي
تقديم وتركيب وفحص مواسير التصريف والسعر يشمل المواد اللاصقة وكافة القطع والإكسسوارات اللازمة لعملية الوصل من أكواع وتيهات ومفف مع جميع ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 130 | 185.7143 | 241.4286 | 10 | 35 | 85 | م.ط | قطر 50 مم | 1
0 | 0 | 0 |  | 90 | 128.5714 | 167.1429 | 14 | 30 | 46 | م.ط | قطر 75 مم | 2
0 | 0 | 0 |  | 289 | 412.8571 | 536.7143 | 10 | 66 | 213 | م.ط | قطر 100 مم | 3
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | تقديم وتركيب وفحص مصرف ارضي و نقطة تنظيف و جميع ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 81 | 115.7143 | 150.4286 | 12 | 25 | 44 | عدد | مصرف ارضي قياس 15*15 سم | 4
0 | 0 | 0 |  | 25 | 35.7143 | 46.4286 | 4 | 10 | 11 | عدد | نقطة تنظيف ارضية قياس 15*15 سم | 5
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | المناهل
0 | 0 | 0 |  | 35 | 50 | 65 | 1 | 10 | 24 | عدد | منهل قياس 60*60 سم | 6
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | نظام المياه الباردة و الساخنة
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | تقديم وتركيب وفحص شبكة المياه الباردة والساخنة من مواسير المرنة والسعر يشمل المواسير والاساليف والانجاصات والمحابس الفرعية والرئيسية وشدات الوصل وشبكه بمصدر المياه وشبكه بالقطع الصحية و جميع ما يلزم لإتمام العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 1061 | 1515.7143 | 1970.4286 | 34 | 115 | 912 | م.ط | قطر 16 مم | 7
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | تقديم وتركيب وفحص مواسير يو بي في سي والسعر يشمل المواسير والاساليف والانجاصات والمحابس وشدات الوصل و المرابط وجميع القطع اللازمة وشبكه بالخزانات على السطح والخط الواصل من عدادات المياه إلى الخزانات على السطح و جميع ما يلزم لإتمام العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 535 | 764.2857 | 993.5714 | 66 | 124 | 345 | م.ط | قطر 16 مم | 8
0 | 0 | 0 |  | 642 | 917.1429 | 1192.2857 | 62 | 93 | 487 | م.ط | قطر 20 مم | 9
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | مضخة المياه
0 | 0 | 0 |  | 16 | 22.8571 | 29.7143 | 1 | 2 | 13 | عدد | تقديم وتركيب وفحص مضخة مياه باردة تعمل على الكهرباء والسعر يشمل جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل والفلنجات اللازمة والوصلات المرنة والمواسير و جميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف (220v / 50 Hz and 1/5 Hp) | 10
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | السخان الكهربائي
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | تقديم وتركيب وفحص سخان الماء الكهربائي مع جميع عناصر التحكم الالية والعناصر المسؤولة عن التسخين ويَتضمّنُ السعرُالمواسير و القطع و الوصلات المرنه و صمامات وكُلّ الملحقات وجميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 28 | 40 | 52 | 3 | 8 | 17 | عدد | سخان كهربائي (20L, 220 V, 50 Hz) | 11
0 | 0 | 0 |  | 155 | 221.4286 | 287.8571 | 16 | 34 | 105 | عدد | سخان كهربائي (50L, 220 V, 50 Hz) | 12
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | تنك ماء
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | توريد وتركيب واختبار خزان بلاستيكي أسطواني أبيض، كامل مع غطاء بفصالة، صمام تصريف، واثنين من صمامات العزل، وأنابيب التهوية وغيرها من الملحقات اللازمة لانجاز العمل كاملا و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 36 | 51.4286 | 66.8571 | 5 | 5 | 26 | عدد | تنك سعة 1 م³ | 13
0 | 0 | 0 |  | 157 | 224.2857 | 291.5714 | 19 | 35 | 103 | عدد | تنك سعة 2 م³ | 14
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | مراوح الشفط
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | تقديم وتركيب وفحص مراوح شفط تركب على الشبابيك والسعر يشمل جميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 206 | 294.2857 | 382.5714 | 24 | 34 | 148 | عدد | مروحة (220V / 50 Hz) | 15
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | التجهيزات الصحية
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | توريد و تركيب و فحص التجهيزات الصحية و السعر يشمل كافة الاكسسوارات اللازمة و توصيل التجهيزات الصحية بكل من شبكة المياه و شبكة الصرف الصحي و جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 15 | 21.4286 | 27.8571 | 4 | 2 | 9 | عدد | مرحاض عربي | 16
0 | 0 | 0 |  | 28 | 40 | 52 | 4 | 5 | 19 | عدد | مرحاض غربي | 17
0 | 0 | 0 |  | 209 | 298.5714 | 388.1429 | 26 | 39 | 144 | عدد | مرش مياه (hand spry) | 18
0 | 0 | 0 |  | 177 | 252.8571 | 328.7143 | 18 | 46 | 113 | عدد | صنبور مياه ذو مصدر واحد | 19
0 | 0 | 0 |  | 431 | 615.7143 | 800.4286 | 48 | 93 | 290 | عدد | صنبور مياه خلاط (بطارية) ساخن بارد | 20
0 | 0 | 0 |  | 212 | 302.8571 | 393.7143 | 23 | 43 | 146 | عدد | دش مياه خلاط (بطارية) ساخن بارد مع مرش للرأس | 21
0 | 0 | 0 |  | 49 | 70 | 91 | 5 | 12 | 32 | عدد | مغسلة سيراميك | 22
0 | 0 | 0 |  | 18 | 25.7143 | 33.4286 | 5 | 2 | 11 | عدد | مغسلة من الحديد المقاوم للصدأ حوض واحد | 23
0 | 0 | 0 |  | 54 | 77.1429 | 100.2857 | 2 | 10 | 42 | عدد | مغسلة من الحديد المقاوم للصدأ حوضين | 24
0 | 0 | 0 |  | 450 | 642.8571 | 835.7143 | 45 | 97 | 308 | عدد | (Flexable drainge hose) مصرف مغسلة مرن | 25
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | توريد و تركيب ستاند حديد لخزان مياه بالمواصفات التالية (صفيحة معدنية بسماكة لا تقل عن 3مم و هيكل رئيسي من زوايا 4*4*0.4 سم و هيكل ثانوي3*3*0.3 سم بحيث يكون الارتفاع 2.1م و بناء على توجيهات المهندس المشرف
0 | 0 | 0 |  | 12 | 17.1429 | 22.2857 | 2 | 0 | 10 | عدد | ستاند حديد لخزان مياه سعة 1 م³ | 26
0 | 0 | 0 |  | 40 | 57.1429 | 74.2857 | 3 | 11 | 26 | عدد | ستاند حديد لخزان مياه سعة 2 م³ | 27
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | الابواب
0 | 0 | 0 |  | 183 | 261.4286 | 339.8571 | 16 | 40 | 127 | م² | تصنيع و توريد و تركيب باب خشبي مدهون بلون ترابي من الجهتين و السعر يشمل الحلق و الفصلات و القفل و الايدي و الاكسسوارات و جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف | 28
0 | 0 | 0 |  | 90 | 128.5714 | 167.1429 | 4 | 16 | 70 | م² | تصنيع و توريد و تركيب باب حديد مدهون من الجهتين و السعر يشمل الهيكل و الفصلات و القفل و الايدي و الاكسسوارات و جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و بناء على توجيهات المهندس المشرف | 29
0 | 0 | 0 | (JOD) اجمالي التكلفة Total cost
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0