## Sheet1
Yarmouk Water Company
Laboratories Directorate
TeleFax: 7401113
Analytical Results
Date: 01/01/2019 - 17/02/2019 | DATE | TIME | Field Analysis |  |  |  |  | Lab Analysis
Source |  |  | E.C | NH4 | pH | Temp | TURB | Al | Color | E.C | F | Fe | NH4 | Odor | pH | S | TURB
|  |  | us/cm | mg/L | Unit | C | NTU | mg/L | PtCo | us/cm | mg/L | mg/L | mg/L | TON | Unit | mg/L | NTU
بئر الطرة رقم 9/ W.O | 14/02/2019 | 10:20 |  |  |  | 31.34 | 0.78 | 0 | < 15 | 853 | 0.62 | 0.74 | < 0.14 | 4 | 7.61 | 0.8 | 3.3
| 15/02/2019 | 13:10 | 839 | < 0.1 | 7.28 |  | < 0.46 | 0 | < 15 | 844 | 0.58 | 0.74 |  |  | 7.58 | 0.26 | 3.6
| 16/02/2019 | 10:40 | 840 | < 0.1 | 7.26 | 30.4 | 0.52 | 0 | < 15 | 849 | 0.58 | 0.59 |  | 6 | 7.53 | 0.26 | 3.78
| 2019-02-17 | 16:00 | 838 | < 0.1 | 7.27 |  | 0.8 | 0 | < 15 | 845 | 0.66 | 0.57 |  |  | 7.63 | 0.48 | 3.4
Avearge | [7 empty] | 0 | < 15 | 847.75 | 0.62 | 0.66 | < 0.14 | 5 | 7.5875 | 0.45 | 3.52
مدير مديرية المختبرات
المهندس محمود عبيدات