## Required Samples
Tender N°: T/15DYK/D34/DHF/ Constructing new Outpatient’s clinics building in DGH/DHAMAR/YEM/25-08-2021/001
Items بـــنـــــــود الأعمــــــال | Productions and materials المنتجات والمواد | photo/catalogue صورة / كتالوج | Brand الشركة المصنعة | Manufactory/ production country بلد المنشأ | Production Material type and Model نوع مادة المنتج والموديل | Dimensions: (length*width*height) Weight Thickness Diameter :الابعاد (طول*عرض*ارتفاع) :الوزن :السماكة :القطر | Production/ materials Grade درجة المنتج/المواد | Nominal Presser الضغط التصنيعي | Is there an authorized agent for the Production/ material? If yes, What is agent's name هل يوجد لهذا المنتج/المادة وكيل معتمد؟ إذا نعم , ما اسم الوكيل؟ | Is there a guarantee on the product from the authorized agent? If yes how much in years and what kind of guarantee? Is it maintenance or replace? please attach the guarantee هل يوجد ضمانة على المنتج من الوكيل؟ اذا الإجابة نعم كم عدد سنوات الضمان؟ وما نوع الضمانة هل هي صيانة او استبدال؟ يرجى ارفاق الضمان | Additional details about the product تفاصيل اضافية حول المنتج
Item # 2: Normal and Reinforced Ready Concrete Works: البند رقم2: أعمال الخرسانة الجاهزة العادية والمسلحة | Reinforced Bars for all diameters قضبان التسليح بمختلف الاقطار | photo requested مطلوب صور
| Cement Portland الاسمنت البورتلاندي | photo requested مطلوب صور
| Sand الرمل | photo requested مطلوب صور
| Gravel الكري | photo requested مطلوب صور
Item # 3: Stone Buildings Works البند رقم3: اعمال المباني الحجرية | Square black stone (Habsh) with a thickness of 10cm and a height of 20 cm حجر اسود حبش منشار بارتفاع 20سم وبسمك 10سم | photo requested مطلوب صور
Item # 4: Concrete and Glass Blocks Buildings البند رقم4: مباني طوب خرساني وزجاجي | Automatic Concrete Hollow Block (heavy) size (40*20*20)cm طوب (بلك) خرساني اوتوماتيكي مفرغ (ثقيل) ابعاد (20*20*40)سم، | photo requested مطلوب صور
| Glass blocks size (15*15*10)cm طوب زجاجي مقاس (15*15*10)سم | photo requested مطلوب صور
Item # 5: Cement Plaster Works البند رقم5: اعمال التلبيس الاسمنتية | Spraying paint دهان رشة مكوي | photo requested مطلوب صور
Item # 6: Painting Works البند رقم6: أعمال الطلاء | Oil paint طلاء زيتي | photo requested مطلوب صور
| Emulation (water-based) Paint طلاء ايملشن مائي | photo requested مطلوب صور
Item # 7: Damp Proof Course Works البند رقم7: اعمال الطبقات العازلة للمياه والرطوبة | Hot Bitumen بيتومين الحار | photo requested مطلوب صور
| Bitumen membrane لفائف البيتومين (الفلت) | photo requested مطلوب صور
Item # 8:Granite Cladding البند رقم8: التكيسات الرخامية | White Marble for Staircases and Entrance size (30*30*3)cm بلاط رخام ابيض لبسطات السلالم والمدخل بأبعاد (30*30*3)سم | photo requested مطلوب صور
| Marble for Stairs (Rise and Tread) رخام السلالم (القائم والنائم) | photo requested مطلوب صور
Item # 9: Tiles Works البند رقم9: اعمال البلاط | Ceramic Rough Tiles for Bathrooms Floors size (33*33*0.8)cm بلاط سراميك خشن لأرضية الحمامات مقاس (33*33*0.8)سم | photo requested مطلوب صور
| Ceramic Tiles for Bathrooms Walls size (25*25*0.4)cm بلاط سراميك لجدران الحمامات مقاس (25*25*0.4)سم | photo requested مطلوب صور
| Ceramic Tiles for Rooms and Clinics Floors size (60*60*0.25)cm including the skirting of 10cm height. بلاط سراميك لأرضيات الغرف والعيادات (60*60*0.25)سم شامل الوزرات بارتفاع 10سم | photo requested مطلوب صور
| Porcelain Tiles for internal Halls and Corridors Floors size (60*60*0.8)cm, including the skirting of 10cm height. بلاط بورسلان صناعي لأرضيات للصالات والممرات ،مقاس(60*60*0.8)سم شامل الوزرات بارتفاع 10سم | photo requested مطلوب صور
| Ceramic Tiles Resistant to Acid (white shiny) size (20*30*0.6)cm for Walls and Floors of the Operation Room, ICU and Laboratory also for X-ray floor بلاط سراميك مقاوم للأحماض (ابيض لماع) مقاس(25*40*0.6)سم لجدران وارضية المختبر وغرفة العمليات والعناية وارضية الاشعة | photo requested مطلوب صور
Item # 10: External sidewalk works with the entrance rump البند رقم10: اعمال الرصيف الخارجي مع رمب المدخل | masonry stones (hard, impermeable and moisture resistance) with dimension (30*30*20)cm, حجر مربوع (قاسية ومقاومة للرطوبة) قياس(20*30*30)سم | photo requested مطلوب صور
| concrete curbstones size of (60 x 35 x 12)cm بردورات خرسانية مقاس (60*35*12)سم | photo requested مطلوب صور
| concrete tiles for sidewalks size of (30 x 30 x 3)cm بلاط اسمني للأرصفة مقاس30×30×3 سم | photo requested مطلوب صور
Item # 11: Wooden Doors with Lintels Works البند رقم11: اعمال الأبواب خشبية شامل الاعتاب | doors of red Mirante wood with wooden Casing أبواب من الخشب الميرنتي الأحمر مع الإطارات الخشبية | photo requested مطلوب صور
| concrete lintels for doors size (20*20)cm عتبات خرسانية للأبواب مقاس (20*20)سم | photo requested مطلوب صور
| Hinges (two directions) مفصلات (اتجاهين) | photo requested مطلوب صور
| chrome aluminium handles مقابض ألومنيوم كروم | photo requested مطلوب صور
| vertical and regular locked مغالق راسية وعرضية | photo requested مطلوب صور
| hot putty for wooden معجون حار للأخشاب | photo requested مطلوب صور
| glossy paint sprayed by a machine دهان ناري يرش بواسطة ماكينة | photo requested مطلوب صور
| lead sheet لوح رصاص | photo requested مطلوب صور
| handles-lock, hand-lock كيلونات مع اليدات | photo requested مطلوب صور
| aluminium bumpers of 1mm thickness and height of 20 cm, installed at door's bottom rail from both sides مصدات من الألومنيوم بسمك 1ملم وارتفاع 20سم، تثبت اسفل الأبواب من الجهتين | photo requested مطلوب صور
| Wooden Door closer compatible with door weight رداد باب خشبي متوافق مع وزن الباب | photo requested مطلوب صور
| rubber door fixer مثبت باب مطاطي | photo requested مطلوب صور
| Iron Door (one-side) size of (1.20 * 2)m باب حديد (فردة) بأبعاد (1.20*2)م، | photo requested مطلوب صور
| Securit Glass Door (two-side), 10mm thickness, first class with dimension of (2.5 * 2.2)m, for the main Entrance باب زجاج سيكوريت (فتحتين) بسمك 10ملم، بأبعاد (2.5*2.2)م للمدخل الرئيسي | photo requested مطلوب صور
| Hinges closer (two directions) for the Securit Glass Door مفصلات رادار (اتجاهين) خاصة بأبواب سيكوريت الزجاجية | photo requested مطلوب صور
Item # 12: Aluminium works البند رقم12: اعمال الألومنيوم | white aluminium Doors by frames of 4*8cm, and 2mm thick, the below part is faber and the upper part is tempered glass thickness of 6mm أبواب من الألومنيوم الأبيض باطار قياس4*8 سم وبسماكة 2 مم والجزء السفلي من الفيبر والجزء العلوي زجاج معتم سماكة 6ملم | photo requested مطلوب صور
| white aluminium Windows by frames of 4*8cm, and 2mm thick, and the opening windows is zipper type and (armed) glass thickness of 6mm نوافذ من الألومنيوم الأبيض باطار قياس4*8 سم وبسماكة 2مم وفتحات النوافذ نوع سحاب وزجاج مسلك سماكة 6ملم | photo requested مطلوب صور
| Barrier of white aluminium by frames size of 4 x 8 cm and a thickness of 2 mm that does not exceed of 1.2 m. with translucent glass 6 mm thickness حاجز من اطارات مربعة من الالومنيوم قياس 4 × 8 سم وبسماكة 2 مم لا تزيد القواطع عن 1.2م مع زجاج نصف شفاف سماكة 6ملم | photo requested مطلوب صور
| insect net made of Catan شبك حشرات من الكتان | photo requested مطلوب صور
| Aluminium Door closer رداد باب الومنيوم | photo requested مطلوب صور
| concrete lintels for windows size (20*20)cm عتبات خرسانية للنوافذ مقاس (20*20)سم | photo requested مطلوب صور
| Aluminium Windows, fixed glass for lighting, size of (1.5 x 0.5) cm شبابيك الومنيوم زجاج ثابت للإضاءة بأبعاد (0.5 * 1.5)متر | photo requested مطلوب صور
| Aluminium Windows, fixed glass for lighting, size of (1x0.5)cm, installed above the doors شبابيك الومنيوم زجاج ثابت للإضاءة بأبعاد (1*0.5)متر تركب فوق الابواب | photo requested مطلوب صور
| Aluminium pinches (cupboard) with height of 1m and width of 65cm, for the laboratory, including the Granite of 3 cm thickness and width of 65cm installed on the pinche surface, with skirting tiles 10 cm high and 1.5cm thickness بنشات (دواليب) الومنيوم بارتفاع 1متر وعرض 65سم للمختبر شامل رخام لا يتفاعل مع الاحماض والمحاليل بسمك 3سم وعرض 65سم يركب فوق الدواليب شامل نعلة بارتفاع 10سم وبسمك 1.5سم | photo requested مطلوب صور
| Lab's chairs كراسي مختبر | photo requested مطلوب صور
| Lab's Sinks with tap and trap مغاسل مختبرية مع الخلاط والهراب | photo requested مطلوب صور
Item # 13:Dropped Ceilings and Windows Shadows البند رقم13: اعمال السقوف المستعارة ومظلات النوافذ | dropped ceilings for the X-Ray, Intensive Care Unit and Operations Room Departments from metal units (60*60)cm سقوف مستعارة لأقسام الاشعة والعناية المركزة والعمليات من الوحدات المعدنية مقاس (60*60)سم | photo requested مطلوب صور
| window shades from plastic tile of 1 cm thick مظلات للنوافذ من القرميد البلاستيكي سماكة 1 سم) | photo requested مطلوب صور
Item # 14: Internal Sanitations Works البند رقم14: الاعمال الصحية الداخلية | plastic water and sewage drainage pipes, high pressure (UPVC), diameters of (3 and 4) inches مواسير صرف المياه والصرف الصحي من بلاستيك ضغط عالي بأقطار (3 و 4) إنش | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| (UPVC) plastic water and sewage drainage pipes fittings diameters of (3 and 4) inches (Coupling,90º and 45º Elbow, Connecters.... etc.) قطع وتركيبات انابيب التصريف البلاستيكية بأقطار (3 و 4) إنش (الاكواع، الوصلات، الركب 90 درجة و 45درجة، مثلوث .....الخ) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Plastic Water supply pipes of high pressure (Thermopipe) cold type diameter of 3/4 inch مواسير التغذية بالمياه من بلاستيك ضغط عالي (ثرموبايب) نوع بارد بقطر 3/4 إنش | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| (Thermopipe) Plastic Water supply Pipes fittings, cold type diameter of 3/4 inch (Tees, Unions, Reducers, Coupler, Elbow, Sockets, Nipples and .. etc.) قطع وتركيبات انابيب المياه البلاستيكية نوع بارد بقطر 3/4 إنش (مثاليث، شد وصل، نقاصات، جلب، نيبلات، تيب، غراء ....الخ) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| corner chrome valves, diameter of 3/4 inch at each water supply point for all Bathrooms, Sinks محابس زاوية من الكروم بقطر 3/4 إنش يركب عند كل نقطة تغذية بالماء لجميع الحمامات والمغاسل | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Toilet size of (60 * 50) cm, with Cistern box. مرحاض افرنجي بمقاس (60*50)سم مع صندوق الطرد | photo requested مطلوب صور
| controlling chrome valve محبس تحكم كروم | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| heavy German chrome taps or equivalent quality حنفي كروم الماني ثقيل او جودة مماثلة | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Hose sprinkler fixed to the wall with valve شطاف وضوء مثبت بالجدار مع المحبس | photo requested مطلوب صور
| Soap holders steel or ceramic حامل صابون استيل او سراميك | photo requested مطلوب صور
| Arabic Toilet porcelain type مرحاض عربي نوع خزف | photo requested مطلوب صور
| plastic flush box (Siphon) for the Arabic toilet صندوق طرد بلاستيكي (سيفون) خاص بالمرحاض العربي | photo requested مطلوب صور
| Ground Siphon (Floor trap) size (20 * 20)cm, Heavy Stainless Steel type with diameter of 4 inch including two cover one of them net سيفون ارضي (صفاية) مقاس (20*20)سم نوع ستانليس استيل نوع ثقيل بقطر 4 إنش مع غطائين احدهما شبك والاخر مغلق | photo requested مطلوب صور
| ceramic WASHBSIN size (50 * 80)cm مغاسل سيراميك افرنجي مقاس (50*80)سم | photo requested مطلوب صور
| water Mixture with hand for handwash basin heavy type (special for hospitals) خلاط مغسلة بذراع للفتح نوع ثقيل (خاص بالمستشفيات) | photo requested مطلوب صور
| WASHBSIN SINK PIPE هراب مغاسل | photo requested مطلوب صور
| mirrors (60 * 45)cm, for handwash basin مرايا (60*45)سم للمغاسل | photo requested مطلوب صور
Item # 14_5: stainless steel washbasin بند رقم 5_14: مغاسل ستنلس ستيل لغرف العمليات | Optical Type stainless steel main unit وحدة رئيسية من الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع البصري | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Medical washbasin for Two persona stainless steel thickness of (1.5-2.2)mm. حوض طبي لشخصين من الفولاذ المقاوم للصداء سماكة(1.5-2.2)ملم
Ozone less ultraviolet Water Sterilizer. معقم مياه بالأوزون أقل من الأشعة فوق البنفسجية.
Mirror and fluorescent lamp on the unit مراية مع اضاءة مشعة
Liquid soap Dispenser موزع صابون سائل .
Brush Dispenser موزع فرشاة
Shower operated By sensor and Switch دش يعمل بواسطة حساس ومفتاح .
Foot pedal for Brush Dispenser. دواسة قدم لموزع الفرشاة
Knee Switch for soap dispenser مفتاح الركبة لموزع الصابون .
Item # 15: The sewage network for external sewers works بند رقم 15: اعمال شبكة الصرف الصحي للمجاري الخارجية | Plastic Pipes (UPVC) high pressure and quality diameter 4 inch, thickness of 2.5mm. (UPVC) مواسير بلاستيك ضغط عالي قطر 4 انش سماكة 2.5ملم | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Plastic Pipes (UPVC) high pressure and quality diameter 6 inch, thickness of 3.6mm. (UPVC) مواسير بلاستيك ضغط عالي قطر 6 انش سماكة 3.6ملم | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Plastic Pipes (UPVC) high pressure and quality diameter 8 inch, thickness of 4.7mm. (UPVC) مواسير بلاستيك ضغط عالي قطر8 انش سماكة 4.7ملم | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Plastic Pipes (UPVC) to drain rainwater, medium pressure diameter 4 inch (UPVC) مواسير بلاستيك ضغط متوسط قطر4 انش لتصريف مياه الامطار | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Item # 16: External Water Supply network works: بند رقم 16: أعمال شبكة تغذية المياه الخارجية | Galvanic Steel pipes 2 inch, 3.6mm thickness, Medium pressure انابيب حديد مجلفن قطر 2 هنش، سماكة 3.6ملم، ضغط متوسط | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Galvanic Steel pipes 1 inch, 3.2mm thickness, Medium pressure انابيب حديد مجلفن قطر 1 هنش، سماكة 3.2ملم، ضغط متوسط | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Copper Gate Valve of 2 inches diameter محبس بوابة نحاس قطر 2هنش | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Copper Gate Valve of 1 inches diameter محبس بوابة نحاس قطر 1هنش | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| plastic pipes (Thermopipe) diameter 1.5 inch, Hot type high pressure مواسير بلاستيك الثيرموبايب قطر 1.5 هنش، نوع حار ضغط عالي | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| plastic pipes (Thermopipe) diameter 1 inch, Hot type high pressure مواسير بلاستيك الثيرموبايب قطر 1 هنش، نوع حار ضغط عالي | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| plastic water tank (2000 litter) white colour of Three layers خزان ماء بلاستيكي سعة 2000 لتر لون ابيض ثلاث طبقات | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Float Valve (Water Level Control) عوامة (تحكم بمستوى المياه) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Item # 18: Electrical Works: First: Electrical Lighting and Power Outlet network بند رقم 18: الاعمال الكهربائية اولاً: شبكة الاضاءة وشبكة مأخذ القدرة الكهربائية | electrical cupper wire sizes not less than (2x4mm+1x1.5mm²) أسلاك نحاس بمقاس لا يقل عن (2x4mm² + 1x1.5mm²) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| electrical cupper wire sizes (5x4mm²) أسلاك نحاس بمقاس لا يقل عن (5x4mm²) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| electrical cupper wire sizes not less than (2x2.5mm² + 1x1.5mm²) أسلاك نحاس بمقاس لا يقل عن (2x2.5mm² + 1x1.5mm²) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| PVC pipes for electrical wiring different sizes انابيب بلاستيك للتمديدات الكهربائية مقاسات متعددة | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| electrical switches (single, double, and triple) with containers مفاتيح كهربائية (مفرد وثنائي وثلاثي) مع العلب | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| LED Lighting devices, lamps of 2X18 watts أجهزة اضاءة LED مزدوجة ولمبات 2X18W | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| LED Lighting devices, lamps of 4X18 watts, for Ray and Lap departments أجهزة اضاءة LED مزدوجة ولمبات 4X18W، لقسم الاشعة والمختبر | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| External Waterproof Lighting unit, sodium lamp 70watts, includes a rounded visible plastic cover of 45cm diameter وحدة اضاءة خارجية بلمبة صوديوم 70 وات، مع غطاء بلاستيك شفاف كروي لبني اللون بقطر 45 سم مقاوم للرطوبة والمياه | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Emergency Exit lighting devices, including the lighting switch with a high quality, and Red plastic cover of (15*30)cm, with escape sign stuck printed أجهزة اضاءة مخرج طواري مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية، يتضمن غلاف بلاستيكي احمر مقاس (15*30)سم مع لاصق وطباعة علامة الهروب | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Lighting devices with a length of 122 cm and a width of 60cm for the operating room أجهزة اضاءة بطول 122سم وعرض 60سم خاص بغرفة العمليات | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| touches 2X34W - Florist TCL لمسات 2X34W - فلورست TCL | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| special searchlight for the operating room Pandant كشاف خاص بغرفة العمليات بندينت Pandant | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| LED Lighting Devices of (60*60)cm, with cover and lamps of 4X9 watts, for the ICU dep, halls and corridors أجهزة اضاءة LED (60*60)سم مع غطاء محبب ولمبات 4X9W بقسم العناية المركزة و للمرات والصالات | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| an emergency light lamp 10watts, equipped with a chargeable battery أجهزة اضاءة طواري 10W مزود ببطارية قابلة للشحن والتفريغ | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Waterproof LED Lighting devices, with lamp of 10 watts, أجهزة اضاءة LED مع لمبة 10W ضد الرطوبة والمياه، | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Waterproof LED Lighting devices, with lamp of 20 watts, أجهزة اضاءة LED مع لمبة 20W ضد الرطوبة والمياه | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage, مأخذ كهربائية مفرد 13 أمبير، 220 فولت | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage Waterproof BS-IP54, مأخذ كهربائية مفرد 13 أمبير 220 فولت، مقاوم للرطوبة والمياه BS-IP54 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets (double) 13 Ampere, 220 Voltage, مأخذ كهربائية 13أمبير مزدوج (دبل)، 220 فولت | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets (single) 20 Ampere, 220 Voltage, مأخذ كهربائية مفرد 20 أمبير 220 فولت | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage, Waterproof BS-IP54, مأخذ كهربائية مفرد 20 أمبير 220 فولت، مقاوم للرطوبة والمياه BS-IP54 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets 80 Ampere, 3800 Voltage, 120KW, Five Poles 3L+N+E, with protection cutter RCCB, مأخذ كهربائية 80 أمبير، 380 فولت، بقدرة 120 كيلووات، خمسة اقطاب 3L+N+E مع قاطع حماية RCCB | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Outlets 40 Ampere, 3800 Voltage, Five Pole 3L+N+E, with protection cutter RCCB, مأخذ كهربائية 40 أمبير 380 فولت، خمسة اقطاب 3L+N+E مع قاطع حماية RCCB | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Item # 19: Electrical Works: Telephone, Television and Data networks البند رقم 19:الاعمال الكهربائية شبكة الهاتف والتلفزيون والبيانات | copper wires for the telephone network size of (4X0.5) mm² اسلاك نحاس لشبكة التلفون مقاس(4*0.5) ملم مربع | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Computer (Data) transfer Cable CAT6 UTP excel type كابل نقل بيانات كمبيوتر CAT6 UTP نوع اكسل | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| RG-7 Television Cable size 8.13mm and 75Ω كابل نقل تلفزيون RG-7 مقاس 8.13ملم مقاومة 75 اوم | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| مأخذ تلفون داخلي Telephone Socket | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Television Socket مأخذ تلفزيون (ساتلايت) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Computer (Data) Socket مأخذ شبكة كمبيوتر (معلومات) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Main Telephone divider (MDF), 20 lines قسام تلفون رئيسي 20 خط (MDF) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub Telephone Divider 10 Lines, قسام تلفون فرعي 10 خط | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Item # 19_1_4: Electrical Works: Computer Divider Device 16-port البند رقم 19_1_4 : جهاز مقسم كمبيوتر 16 مخرج (منفذ) | Computer Divider Device 16-port, جهاز مقسم كمبيوتر 16 مخرج (منفذ) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| اPatch panel 16 port d-link (No. 1) لوحة معدنية 16 مخرج D-Link (عدد 1) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Switch 16 port D-Link (No. 1) 16مفتاح عدد1 D-Link | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Cabinet 6U (No. 1). 6Uكبينة عدد1 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Cable Management 1u (No. 1) كابل ادارة 1u (عدد 1) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Cable 1m patch (No. 16). كابل 1متر معدني عدد16 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Item # 20: Electrical Works: Electrical panels, cables and grounding البند رقم 20:الاعمال الكهربائية اللوحات الكهربائية والكابلات و التأريض | container boxes for the electrical distribution panels made of stainless steel, against water and soil leakage صناديق التجميع الخاصة بلوحات توزيع الكهربائية الرئيسية والفرعية بحيث تكون من الفولاذ المقاوم للصدأ ضد تسرب المياه والرطوبة | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| copper bars according to the IEC standard code 60446 signal lamps, voltage indicators, current and frequency according to the IEC standard code 60051-1 البارات النحاسية وفق الكود القياسي IEC 60446 والقواطع الرئيسية والفرعية ذات حماية حرارية ومغناطيسية ولمبات الإشارة للفازات ومؤشرات الفولتية والتيار والتردد وفق الكود القياسي IEC 60051-1 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Main Distribution Board with main breaker (3PH-.400A),MDP1 لوحة توزيع رئيسية بقاطع رئيسي (3PH-.400A),MDP1 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Semi-main distribution board with main breaker (3PH-300A) MDP2 لوحة توزيع شبة رئيسية بقاطع رئيسي 3PH-300A) MDP2) | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP1, لوحة توزيع فرعية 100امبير بقاطع رئيسي نموذج DP1 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP2, لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP2 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP3, لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP3 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP4, لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP4 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP5, لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP5 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP6, لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP6 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP7, لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP7 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP8, لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP8 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP9, لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP9 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP10, لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP10 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Sub-distribution board 250A, with main breaker model MCT-DP, لوحة توزيع فرعية 250 امبير بقاطع رئيسي نموذج MCT-DP | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Copper Cable 400V size 4x25+10mm² كابل نحاس كهربائية 400فولت مقاس 4x25+10mm² | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Copper Cable 400V size 4x70+25mm² كابل نحاس كهربائية 400فولت مقاس 4x70+25mm² | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Copper Cable 400V size 4cx240mm² كابل نحاس كهربائية 400فولت مقاس 4cX240 mm² | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Copper Cable 400V size 4X120mm² كابل نحاس كهربائية 400فولت مقاس 4X120 mm² | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Electrical Copper Cable 400V size 4X70+16mm² كابل نحاس كهربائية 400فولت مقاس 4X70+16mm² | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Telephone Cable, Dual line 20 كابل تلفون 20 خط مزدوج | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| copper bars of 120 cm in length , 19mm2 diameter أسياخ من النحاس بطول 120سم بقطر 19ملم2 | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| high pressure iron cast cover غطاء من حديد الزهر ضغط عالي | photo requested مطلوب صور
Item # 21: Electrical Works: Fire Alarm network works البند رقم 21: الاعمال الكهربائية اعمال شبكة انذار الحريق | fire alarm network Wires size (2 x 1.5) mm of braided copper type fire-resistant أسلاك شبكة انذار الحريق مقاس (2 × 1,5) مم من النحاس المجدول نوع مقاوم للحريق | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| FACP Fire Alarm Control Panel Feeding and charging unit Suitable capacity and provided with the charger and batteries لوحة تحكم بإنذار الحريق FACP متضمنة وحدة التغذية والشحن ذات سعة مناسبة ومزودة بالشاحن والبطاريات | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Addressable Optical Heat Detector كاشف حراري بصري معنون | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Computer (Data) Socket كاشف دخان بصري معنون | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Addressable fire buzzer with alarm سارنيات إنذار حريق معنونة مع الجرس | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Fire compressor titled type ضاغطة حريق تعمل بكسر الزجاج معنون | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Fire Extinguisher CO2 capacity of 10 kg طفاية حريقCO2 سعة 10كجم | photo requested مطلوب صور
| Fire Extinguisher DCP capacity of 10 kg طفاية حريقDCP سعة 10كجم | photo requested مطلوب صور
Item # 22: Electrical Works: Electrical Devices البند رقم 22: الاعمال الكهربائية الأجهزة الكهربائية | Hands Dryer Drying speed 10 - 15 seconds Works strongly 1600 - 2000 watts, for Operation Room مجفف أيدي سرعة التجفيف 10 - 15 ثانية يعمل بقوة 1600 - 2000 وات خاص بغرفة العمليات | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج | [6 empty] | grade required
| Plastic Fan, diameter 20 cm for bathrooms including the Fan's power outlet of 13 Ampere مروحة شفط بلاستيك قطر 20سم للحمامات مع مأخذ كهربائي 13 أمبير الخاص بها | photo requested مطلوب صور
Item # 23: Calling Nurses System البند رقم 23: نظام استدعاء ممرضات | Calling Compressor ضغاطة متدلية | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Lamp beside the bed to be lighted once calling include switch for cancelation the call لمبة بجانب السرير تضيئ عند الاستدعاء مع مفتاح بجانبها لإلغاء الاستدعاء
Lamp light above room's door لمبة إشارة فوق باب الغرفة
Receiving call device and every call must be autonomous from the others جهاز استقبال النداء بحيث يكون النداء لكل مريض مستقل عن البقية
Item # 24: Copper Pipes for Oxygen network البند رقم 24: أنابيب نحاسية لشبكة الاكسجين | Copper Pipes Out Diameter of 22 mm and 0.9 mm thick انابيب نحاسية بقطر خارجي 22 ملم وسماكة 0.9 ملم | photo requested مطلوب صور
| Copper Pipes Out Diameter of 15 mm and 0.9 mm thick انابيب نحاسية بقطر خارجي 15 ملم وسماكة 0.9 ملم | photo requested مطلوب صور
| Copper Pipes Out Diameter of 12 mm and 0.9 mm thick انابيب نحاسية بقطر خارجي 12 ملم وسماكة 0.9 ملم | photo requested مطلوب صور
Item # 25: Isolation Valves for Oxygen network البند رقم 25: صمامات العزل لشبكة الاكسجين | Isolation Valves, Diameter of 22 mm صمامات عزل بقطر 22 ملم | photo requested مطلوب صور
| Isolation Valves, Diameter of 12 mm صمامات عزل بقطر 12 ملم | photo requested مطلوب صور
Item # 26: belongings البند رقم 26: الملحقات | Iron Railings with Mirante wood, and heigh of 90cm درابزين حديد مع الخشب الميرانتي بارتفاع 90سم | photo requested مطلوب صور
| Metal Celling for the Elevators سقف معدني لتغطية فتحات المصاعد | photo requested مطلوب صور
| wooden springs size (4 * 6) inch مرابيع خشبية مقاس (4*6) انش | photo requested مطلوب صور
| wooden boards (2.44 * 1.22) m, 12 mm thick الواح خشبية (2.44*1.22) متر وبسمك 12ملم | photo requested مطلوب صور
| bitumen coils (adhesive tape) لفائف البيتومين (الفلت) اللاصق | photo requested مطلوب صور
| insulation pant Oscar طلاء عازل اوسكار | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Lead Sheets of 2 mm thick, purity of 99.9% الواح رصاص سماكة 2 ملم بنسبة نقاء 99.9% | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Glass Leaded window size 40 * 80 cm نافذة زجاج مرصص مقاس 40*80 سم | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
| Aluminium sheets for internal expansion joints صفائح من الالمنيوم لفواصل التمدد | photo requested مطلوب صور
| cork sheets of 2.5 cm thick الواح من الفلين سمك 2.5 سم | photo requested مطلوب صور
| wooden slats with a width of 10 cm, and a thickness of 3cm شرائر خشبية بعرض 10سم، وسمك 3سم | photo requested مطلوب صور
Item # 26_8: BED HEAD UNIT البند رقم 26_8: وحدة سريرية | Bed Head Unit with provision Gas/Vacuum outlets consist of Two oxygen outlet One Vacuum outlet. One Compressed Air outlet 4 Bar. according to the below accessories & specifications Length: 1500 mm, 2x Electric socket 230V/13A, 1x Rail system 25x10 mm, 1x direct light and 1x indirect light وحدة سريرية مع توفير مخارج غاز / فراغ تتكون من مخرجين أكسجين ومخرج فراغ واحد. مخرج واحد للهواء المضغوط 4 بار. وفقًا للإكسسوارات والمواصفات أدناه الطول: 1500 مم، عدد 2 مقبس كهربائي 230 فولت / 13 أمبير، عدد 1 نظام ناقل (سحاب) 25x10 مم، عدد 1 ضوء مباشر، عدد 1 ضوء غير مباشر | photo/catalogues requested مطلوب صور/كتالوج
Item # 27: Information and identification panels البند رقم 27: اللوحات الارشادية والتعريفية | Plastic signboards with glass cover size (1.5 * 2) m لوحات ارشادية بلاستيكية بغلاف زجاجي شفاف مقاس (1.5 * 2)متر | photo requested مطلوب صور
| Plastic identification panels with glass cover, size (20 * 40) cm لوحات تعريفية بلاستيكية بغلاف زجاجي شفاف مقاس 20 * 40 سم | photo requested مطلوب صور
| LED Light Panel size (2 * 6 * 0.4) m لوحة ضوئية LED للمشروع بمقاس (2 * 6 * 0.4)متر | photo requested مطلوب صور
| Marble Panel size of (1 * 1.5 * 0.08) m لوحة رخامية للمشروع بمقاس (1*1.5*0.08)متر | photo requested مطلوب صور
| Metal plate for the project لوحة معدنية للمشروع | photo requested مطلوب صور
Contractor Name اسم المقاول
Signature & Stamp التوقيع والختم